Documente obligatorii pentru Recepția Finală

Conform reglementărilor în vigoare, dosarul prezentat comisiei de recepție trebuie să cuprindă:

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (copie), care reprezintă actul de bază prin care s-a preluat construcția inițial.

- Referatul investitorului/proprietarului privind comportarea construcției pe parcursul perioadei de garanție.

- Referatul proiectantului cu privire la modul în care au fost remediate eventualele defecte apărute în perioada de garanție.

- Adeverințe de la Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) care să confirme plata cotelor legale de 0,1% și 0,5% din valoarea lucrărilor.

- Certificatul de performanță energetică al clădirii.

Alte documente ce pot fi solicitate de comisie:

- Dovada remedierii viciilor ascunse sau a defectelor menționate la recepția de la terminarea lucrărilor.

- Documente de control sau alte acte anexate pe care comisia de recepție le consideră necesare pentru admiterea recepției.

Notă: Dacă comisia descoperă vicii care nu au fost remediate, aceasta poate decide suspendarea procesului de recepție finală până la înlăturarea acestora.